75ページ

第6章　災害時のトイレ対策

1、まず困るのはトイレかも

災害時のトイレ問題

災害により下水管や排水管などが破損した状態でトイレに水を流すと、汚れた水や汚物が下水道まで届かず、建物内に逆流する可能性があります。発災直後はトイレに水を流さないようにしましょう。不特定多数の人が使用する避難所のトイレは、衛生面で課題が生じやすくなります。

また、多くは施設の外に設置されるため、悪天候では使いにくい場合があります。

身近に安心できるトイレがなく、水分摂取を我慢してしまうと脱水症状や免疫力の低下を招く可能性があります

集合住宅は要注意

集合住宅の排水管は他の部屋とつながっています。

そのため、災害が起きたとき、上層階の居住者が排水管の損傷に気付かずにトイレを使用すると、下層階のトイレや排管から汚水があふれ出る可能性があります。

異臭など大きな迷惑をかけることになるため、管理者などから指示が出るまではトイレの使用をやめましょう。

76ページ

対策1、知っておきたい災害時の3つのステップ

地震発生から3時間以内に約4割が、さらに6時間以内では約7割がトイレに行きたくなったという調査結果があります。いざという時にパニックにならず冷静に対処できるよう、次の3つのステップを覚えておきましょう。

ステップ1、トイレの安全確保、トイレ室内や便器に破損などがないか、確認しましょう。

ステップ2、携帯トイレを使う、断水しても便器が使用可能であれば、携帯トイレが使えます。

ステップ3、使用後は清潔に、感染症予防のため、トイレの後は手洗いと、手指消毒をしっかり行いましょう。

対策2、始めよう携帯トイレの備蓄

便器に袋をかぶせて用を足し、凝固剤などで処理する携帯トイレは、災害時でも清潔な衛生環境を保ちながら使えます。

在宅避難を想定し、1週間程度過ごせる個数を備えておくと安心です。

1日で1人平均5から7回程度、トイレを使用すると言われています。

平常時に、一度携帯トイレを使ってみることをおすすめします。

あわせて備えたいトイレグッズは次の通りです。

停電時でも両手を使うことが可能になるランタン型ライト、断水で水が使えない時でも手指を清潔にできるウェットティッシュ、使用済みのトイレの保管用の厚手のごみ袋。